Krabice horní

k AD

Charakteristika

Plastová krabice

Použití

Rozvodná krabice k automatikám dojení, … .

Technické údaje

Rozměry Š x D x V:	110 x 110 x 55

Barva:			bílá, víko bílé

Materiál:		Polykarbonát

Krytí:			IP55

Počet vývodů na kabel:	6 (gumová pouzdra)